关于淮北市公安局警务技能训练基地项目水土保持现场指导工作的意见

淮北市公安局：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月15日，我局委托技术服务单位对淮北市公安局警务技能训练基地项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

淮北市公安局警务技能训练基地项目位于杜集区矿山集镇人民东路以北，110指挥中心以东。项目主要建设内容为新建教学用房、训练用房、学员宿舍、食堂及附属用房等，配套建设地下人防设施及室外运动场、训练场等设施。建设性质为新建。 建设规模为项目总用地面积78973.49m2，项目总建筑面积32477.55m2，地下车库建筑面积8570.14m2，容积率0.41，建筑密度7.64%，绿地率35%。工程于2022年12月开工建设，总投资1.28亿元，水土保持投资为540.82万元。截至现场指导工作时，项目处于在建状态，正在进行室外工程建设。我局以淮水许可〔2023〕16号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了水土保持监测工作；依法缴纳了水土保持补偿费。

- 主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题一是未按时提交水土保持监测季报；二是项目区裸露地表临时苫盖不足。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，落实裸露地表的临时防护措施并补充提交工程开工至2024年第1季度水土保持监测季度报告。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保[2020]161号)和《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保[2015]139号)要求，督促水土保持监测单位进一步加强水土保持监测工作，于每季度第一个月月底前向我局报送上一季度季报。

（三）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（四）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（五）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017]365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（六）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和杜集区农业农村水利局。

联系人：营军             余浩

联系电话：3192083       13956070036

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日