关于淮北市公安局烈山分局、杨庄派出所及古饶派出所业务技术用房建设项目水土保持现场指导工作的意见

淮北市公安局烈山分局：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月16日，我局委托技术服务单位对淮北市公安局烈山分局、杨庄派出所及古饶派出所业务技术用房建设项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

- (一）淮北市公安局烈山分局业务技术用房建设项目

该项目位于淮北市烈山区，青谷路南侧、烈山区消防大队东侧、闸河北侧，建设项目规划占地面积2.60hm2，总建筑面积20381.8m2，容积率0.61，建筑密度22.84%，绿地率为35.01%，机动车停车位160辆，非机动车停车位320辆。工程于2022年8月开工建设，工程总投资为5750万元，水土保持投资190.04万元。截至现场指导工作时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2022〕10号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

(二）淮北市公安局杨庄派出所业务技术用房建设项目

该项目位于烈山区吴山口小学旧址，建设项目规划占地面积0.63hm2，总建筑面积4349.2m2，容积率0.61，建筑密度23.75%，绿地率为35.01%，机动车停车位35辆，非机动车停车位70辆。业务用房功能包括：窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等。工程于2022年7月开工建设，工程总投资为1479万元，水土保持投资65.29万元。截至现场指导工作时，项目已完工。

我局以淮水承许可〔2022〕11号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

(三）淮北市公安局古饶派出所业务技术用房建设项目

该项目位于淮北市烈山区古饶镇古四路北侧，古饶镇政府东侧，建设项目规划占地面积0.63hm2，总建筑面积4349.2m2，容积率0.61，建筑密度23.89%，绿地率为35.01%，机动车停车位35辆，非机动车停车位70辆。业务用房功能包括：窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等。工程于2022年10月开工建设，工程总投资为1647万元，水土保持投资65.27万元。截至现场指导工作时，项目处于在建状态。我局以淮水承许可〔2022〕12号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；依法缴纳了水土保持补偿费。

- 二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题主要是：

- 烈山分局业务技术用房建设项目区内临时堆土场缺少临时防护措施；

（二）古饶派出所业务技术用房建设项目项目区部分地表裸露，缺少临时苫盖。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求落实临时防护水土保持措施：

1.落实古饶派出所业务技术用房建设项目区裸露地表的临时防护措施。

2.落实烈山分局业务技术用房建设项目区临时堆土场的临时防护措施。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（三）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017]365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（四）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和烈山区农业农村水利局。

联系人：营军             余浩

联系电话：3192083       13956070036

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日