关于皖能皇家花园项目水土保持

现场指导的意见

淮北锦润置业发展有限责任公司：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月15日，我局委托技术服务单位对皖能皇家花园项目开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

皖能皇家花园项目位于淮北市相山区，项目北邻碱河路，西邻相山南路，东邻规划永兴路，南邻汽车城北路。总建筑面积140701.10m2，工程于2014年3月开工建设，总投资2.5亿元，水土保持投资为409.06万元。截至现场指导时，项目已完工。我局以淮水许可〔2020〕15号文对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了水土保持监测、监理工作；依法缴纳了水土保持补偿费。

二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题主要是未组织开展水土保持设施自主验收工作。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，尽快组织开展水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、有关要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（二）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（三）请于2024年7月31日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局和相山区农业农村水利局。

联系人：营军             葛晓鸣

联系电话：3192083       15656999536

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月3日