关于烈山区闸河治理工程水土保持

现场指导的意见

淮北市烈山区重点水利工程建设管理处：

为进一步强化生产建设项目水土保持事中事后监管，全面推进落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，根据《中华人民共和国水土保持法》及省水利厅《关于开展2024年度全省生产建设项目水土保持现场指导工作的通知》的要求，2024年5月29日，我局委托技术服务单位对烈山区闸河治理工程开展了水土保持现场指导工作。指导组查看了工程建设现场，召开了座谈会，听取了建设单位水土保持工作情况汇报，形成指导工作意见如下：

一、基本情况

烈山区闸河治理工程位于淮北市烈山区境内，工程建设内容包括河道清淤疏浚16.9km、堤防加固、生态护坡、新建防汛道路、桥梁防护工程等，工程于2018年9月开工建设，总投资4310万元，水土保持投资为575.30万元。截至现场指导时，项目已完工。我局以淮水许可〔2018〕33号文批复了水土保持方案，明确了建设期间水土流失防治责任范围及水土保持工作目标、任务和要求，为做好项目建设过程中水土流失防治提供了依据。对本项目水土保持方案准予许可，明确了项目水土流失防治范围、目标、措施等，为做好工程建设期间水土流失防治提供了依据。

从本次指导情况看，建设单位成立了组织管理机构，制定了管理制度，明确了各参建单位工作职责；委托开展了监理工作。

二、主要问题

指导组采用无人机航拍和现场指导等方式开展指导工作，发现的问题一是未开展水土保持监测工作；二是未依法缴纳水土保持补偿费；三是未开展水土保持设施自主验收。

三、整改意见

按照批复的水土保持方案及后续设计要求，抓紧开展水土保持监测工作，按规定向我局提交监测季度报告及总结报告；尽快一次性足额缴纳水土保持补偿费174.90万元；尽快组织开展水土保持设施自主验收，并将验收材料按规定向我局报备。

四、下一步工作要求

为确保该项目水土保持各项工作严格按照批复的水土保持方案要求落实，请你单位在建设过程中进一步加强对该项目水土保持工作的组织和领导，强化水土保持法律责任意识，落实水土流失防治主体责任，切实抓好以下工作:

（一）按照批复的水土保持方案和后续设计要求，及时实施水土保持工程、植物和临时措施，把“预防为主、保护优先”贯穿项目建设管理全过程。

（二）严格按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保〔2020〕161号)和《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(办水保〔2015〕139号)要求，督促水土保持监测单位进一步加强水土保持监测工作，于每季度第一个月月底前向我局报送上一季度季报。

（三）严格按照《水土保持工程施工监理规范》(SL523 -2011)和《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)要求，督促水土保持监理单位切实做好建设期间水土保持工程建设质量评定，加强水土保持监理工作。

（四）做好该项目建设期间水土保持档案资料的收集、整理和分类建档工作，为项目后续水土保持自主验收提供支撑。

（五）按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)要求，项目投产运行或竣工验收前完成水土保持设施自主验收并向我局报备。

（六）请于2024年8月16日前完成上述问题整改，并将整改落实情况报送我局。

联系人：营军             葛晓鸣

联系电话：3192083       15656999536

邮箱：hbsbs2083@126.com

2024年6月13日